## Sheet1
ID | Requierment | complete | clear | ambigulty | accepted
R.1.0. | Устройството трябва да осигурява възможност за ръчно влючване/изключване на система
R.2.0. | Устройството съдържа Реле1 - управлява нагреваталя в системата
R.3.0. | Устройството съдържа Реле2 - управлява охладането в системата
R.4.0. | Устройството има активиран светлинен индикатор, когато е в работен режим
R.5.0. | Работно напрежение на вентилатора - 5.0V
R.6.0. | Устройството съдържа температурен сензон
R.6.1. | Температурният сензор е с работно напрежение 5.0 V
R.6.2. | Температурният диапазон на сензора е от -55 ⁰C до +125 ⁰C
R.7.0. | Усторойството съдържа LCD Дисплей
R.7.1. | LCD Дисплея трябва да е с размери 16 колони и 4 реда
R.7.2. | На дисплея трябва да се визуализира текущата температура
R.7.3. | Текущата температура трябва да се изписва в горния ляв ъгъл
R.7.4. | Минималната температура трябва да се изписва на втори ред
R.7.5. | Максималната температура трябва да се изписва на трети ред
R.7.6. | Яркостта на дисплея да се контролира с потенциометър
R.7.7. | При неизправност в температурания сензор на дисплея да се изписва съобщение "ERROR" в горния ляв ъгъл
R.7.8. | Точноста на показанията трябва да е със знак(±) и с точност до 0.1 ⁰C
R.8.0 | Софтуерно трябва да се задава температурата на охлаждане/затопляне
R.9.0 | Температурата за активиране на Реле2 трябва да е над +29.0 ⁰С
R.10.0 | Температурата за активиране на Реле1 трябва да е под +25.0 ⁰С
R.11.0. | При стартиранете на Реле1 трябва се активира светлинен индикатор
R.12.0. | При стойност в рамките от +25.0 до +29.0 ⁰С устройството трябва да е в режим на изчакване
R.13.0. | 11 на брой пина за комуникация между дисплея и процесора
R.13.1. | 1 пин за управление на Реле1
R.13.2. | 1 пин за управление на Реле2
R.13.4. | 2 пина за връзка с тактов генератор
R.13.5. | 1 пин за заземяване
R.13.6. | 1 пин за захранване
R.13.7. | 1 пин за ресет
R.13.8. | 1 пин за температурния датчик
R.14.0 | Устройството съдържа процесор - обработва данни в системата
R.14.1. | Работно напрежение на процесора - 5.0V
R.14.2. | Процесора притежава 20 пина
S.1.0. | Захранващо напрежение на устройството 5V